集安益盛药业股份有限公司

项目名称: 益盛汉参产业园冷库保养

招标文件

# 招标单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司

# 地    址：吉林省集安市文化东路17-20号

# 联 系 人： 鞠光生    13944530025

- 描述

益盛汉参产业园现有两套冷库制冷机组，每套机组由4台75匹比泽尔螺杆压缩机组成，现对两套机组维保所需配件及保养项目进行招标，以确保机组安全可靠运行。

- 项目地点

吉林省集安市云水路2015号，益盛汉参产业园院内

- 招标方式

公开招标 -- 我方将益盛汉参产业园冷库保养招标文件通过网站附件方式公开发放给投标单位，投标单位根据我方提供的材料报价。本项目为交钥匙工程，投标报价，应是完成本次招标项目范围内的全部工程量，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。投标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款及招标范围内的所有内容。全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标人按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已在其设备材料清单中包括。

- 质量要求

满足我方要求的前提下，符合行业技术要求。要求中标单位来人到现场对两套机组的冷冻油、油过滤器及氟过滤器等部件进行更换；对机组配电柜内电气元件进行检修，对问题电气元件进行更换，电气配件由我方提供。并保证机组保养结束后3个月内安全可靠运行，若出现压缩机因保养不到位造成损坏，一切经济损失由中标单位负责。

- 投标：

投标单位将投标文件密封，使用顺丰快递邮寄到：吉林省集安市文化东路17-20号益盛药业股份有限公司 设备管理部  鞠光生  13944530025

- 投标截止日期2025年2月28日16:30分，以邮件到达时间为准。

- 开标、评标

此次开标采用不公开开标的方式进行，计划在2025年3月3日进行开标，由我单位组建招标小组进行开标，采用性价比最优的中标方式确定中标单位，中标结果只通知中标单位，没接到通知的单位均为未中标单位，招标单位不做任何解释，特此声明。

- 招标内容

| 标的物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷冻油 | FEXUEL-AB100 | 桶 | 2 |  |  | 200L/桶 |
| 回气过滤网 | F100 | 只 | 8 |  |  |  |
| 油滤芯 | D48 | 只 | 16 |  |  |  |
| 氟滤芯 | D48 | 只 | 12 |  |  |  |
| 油滤芯密封垫 | D48 | 个 | 20 |  |  |  |
| 回气滤芯密封垫 | D48 | 个 | 20 |  |  |  |
| 氟利昂 | R22 | 桶 | 20 |  |  | 22.7kg |
| 电子油位控制器 | FOE-22 | 个 | 2 |  |  |  |
| 人工费 |  | 每人每天 |  |  |  |  |
| 合 计 | 大写： |  |  |  |  |  |

以上报价含税及运费，并标注税金税率。

- 投标人信息表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标单位 |  |
| 地 址 |  |
| 联 系 人 |  |
| 电 话 |  |
| 开户银行 |  |
| 帐 号 |  |

投标日期：